PAGE  
3


от  __________  2020 года                                                                        №  -П          

с.Пушкино
Об утверждении Правил эксплуатации гидротехнических сооружений (прудов), находящихся в собственности
 Пушкинского сельского поселения

        В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со ст.9 Федерального закона от 21.07.1997 г. №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений администрация Пушкинского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия  п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемые Правила эксплуатации гидротехнического сооружения (пруда), находящихся в собственности  Пушкинского  сельского поселения.
2.Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава поселения                                                                             

Сельского поселения                                                                И.С.Кадейкин

Приложение 
к постановлению

администрации № -П  

от «  »   _________ 2020  г.
СОГЛАСОВАНО:                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ:

Волжско-Окское  управление   

                       Глава Пушкинского  сельского  поселения

Ростехнадзора           


                                    ______________   И.С.Кадейкин 

___________________________


                          «____» ____________ 20____ год

«___»____________20____год

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО СООРУЖЕНИЯ  ПЛОТИНЫ
 СОБСТВЕННИК 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Адрес места расположения:
Республика Мордовия,  Кадошкинский  муниципальный  район,
Пушкинское сельское поселение,   с. Сиалеевский Майдан,
                                                                     2020  г.
 Введение

     1.1. "Правила эксплуатации гидротехнического сооружения пруда   являются основным документом, на основании которого должно  вестись  использование  водных  и  других природных   ресурсов  пруда  с соблюдением требований  охраны природной среды. Выполнение Правил    обязательно    для    эксплуатирующих организаций  и  всех водопользователей и водопотребителей независимо от их ведомственной принадлежности.

     1.2. Положения  Правил  распространяются  на  все периоды  эксплуатации     пруда.  Началом постоянной  эксплуатации  водохранилищ   и   сооружений является  дата  утверждения акта государственной комиссии по приемке сооружений в постоянную эксплуатацию, определяющая момент завершения начального  наполнения  водохранилища и ввода его в нормальный режим работы.

1.Общие сведения.
Название: Гидротехническое сооружение пруда  (плотина  с водосбросным сооружением)  в с. Сиалеевский Майдан (далее – ГТС пруда).
1.1    Расположение:   Кадошкинский район, Пушкинское сельское поселение,               с. Сиалеевский  Майдан, пруд «Сиалмайданский»
                       1.2.  Год постройки  объекта- 1978
1.3 Акт  комиссии о приёмке   пруда  с водосбросным сооружением   в  муниципальную собственность  имеется. 

1.4 Собственник ГТС пруда: Администрация  Пушкинского сельского поселения
1.5 Эксплуатирующая организация – Администрация  Пушкинского  сельского поселения 
1.6 Элементы пруда: плотина,    водосбросное сооружение,  сифонный водосброс.

Основные паспортные данные пруда:

Объем пруда –  44 359 кв.м
Длина пруда – 313 .м.

Основные конструкции гидроузла:



Сифонный водосброс


Шахтный водосброс


Задвижка  


Транзитная часть
2. Эксплуатация, контроль и уход за ГТС пруда.

2.1. Общие положения эксплуатации пруда.
2.1.1.Мероприятия по мониторингу за уровнем воды пруда, технической эксплуатации и благоустройству ГТС пруда осуществляются администрацией Пушкинского сельского поселения постоянно и непрерывно, в течение всего года.

2.1.2.При эксплуатации пруда в зимний период времени администрация Пушкинского сельского поселения осуществляет мероприятия по предотвращению повреждений ГТС и берегов пруда в результате ледовых воздействий. 

2.1.3.При образовании ледяного покрова значительной толщины уровень воды в водохранилище необходимо держать постоянным, сбрасывая всю поступающую воду в нижний бьеф.
2.1.4. В план подготовки к эксплуатации в зимний период времени должны быть включены следующие мероприятия:
- проверка готовности к действию затворов, предназначенных для работы в зимний период, и механизмов, их обслуживающих, а также исправности уплотнений;
- подготовка инструментов и приспособлений (багров, граблей, пешней и т.п.); подготовка подъездов на сооружения; 
- ограничивать зимнюю обработку пруда.
2.1.5. Ежегодно до наступления паводкового периода должна быть образована противопаводковая комиссия, в задачу которой входит разработка плана мероприятий по обеспечению пропуска половодья (паводка) через гидроузел и защиты ГТС от повреждений. 
2.1.6. План мероприятий по пропуску половодья разрабатывается заблаговременно, основываясь на предыдущих и текущем прогнозах, содержащих сроки начала и конца половодья, размер и характер его прохождения, а также максимальные величины приточного расхода половодья, и включает следующее:
- режим предварительной сработки водохранилища; 
-режим работы гидроузла в период прохождения паводковых расходов;
-перечень аварийного запаса строительных материалов и мест их нахождения (камень, песок, щебень, лесоматериалы, материалы для уплотнения и др.), необходимых для ликвидации возможных размывов и повреждений сооружений, а также перечень транспортных средств, инструментов и оборудования. 

2.1.7. В состав подготовительных работ перед половодьем включаются: 
-общий осмотр паводковой комиссией состояния ГТС; 
-завершение планового ремонта ГТС, 
-выполнение мероприятий по обеспечению надежной работы затворов и их подъемных устройств;
-проверка и поддержание в исправном состоянии проездов и подъездов для автотранспорта к ГТС 

2.1.8. Срок окончания подготовительных работ устанавливается в зависимости от местных условий, но не позднее чем за 15 дней до начала половодья. Осуществляется ежедневный контроль над своевременным выполнением мероприятий, предусмотренных планом по пропуску половодья. 

2.1.9. После прохождения половодья ГТС крепления нижнего бьефа, а также оборудование должны быть осмотрены, выявлены повреждения и назначены сроки их устранения. 
2.1.10.Ответственное лицо за наблюдением за уровнем воды пруда фиксирует результаты наблюдений за уровнями воды в пруду в журнале наблюдений в течении всего паводка. Положение уровня воды измеряется по водомерной рейке по состоянию на 8 часов утра с точностью до 1,0 см. К журналу прикладываются графики колебаний уровней воды в пруду, построенные на основе данных наблюдений. Наблюдение за уровнем воды по водомерной рейке – один раз в месяц.
2.2. Эксплуатация гидротехнического сооружения в аварийных условиях.
2.2.1. В производственной инструкции должен быть изложен план действий эксплуатационного персонала при возникновении на ГТС аварийных ситуаций. Действия персонала должны быть направлены на устранение возможных причин, создающих угрозу аварии, а в случае невозможности их устранения - на выполнение мероприятий по уменьшению ущерба от аварии. Планом должны быть определены:
- меры по оповещению персонала и местного населения об угрозе возникновения аварийной ситуации, основные и резервные средства связи; 
-места размещения и объемы аварийных материалов и инструментов; 

2.2.2. Немедленному устранению подлежат нарушения и процессы в работе ГТС и механического оборудования, представляющие опасность для людей и создающие угрозу устойчивости и работоспособности основных гидротехнических сооружений и технологического оборудования. К таким нарушениям и процессам отнесены: 
-резкое усиление фильтрационных процессов и суффозионных явлений с образованием просадочных зон и оползневых участков;
- неравномерная осадка гидротехнических сооружений и их оснований, превышающая предельно допустимые значения и создающая угрозу их устойчивости; забивка (заносы, завалы и т.п.) водопропускных и водосбросных сооружений, что может привести к переливу воды через гребень с последующим разрушением сооружения; выход из строя основных затворов или их подъемных механизмов, водосбросных и водопропускных устройств. 

2.2.3. В инструкции должны быть отмечены наиболее вероятные причины возникновения аварийных ситуаций и составлен план действия персонала по их устранению. Причинами возникновения аварийных ситуаций могут быть: 
-прохождение высокого паводка с расходами, превышающими расчетную пропускную способность водопропускных сооружений гидроузла;
-катастрофические атмосферные осадки (ливень, снегопад), ледовые и шуговые явления; 
-ухудшение неблагоприятного фильтрационного режима в районе расположения гидроузла, оснований и примыканий гидротехнических сооружений; 
-снижение прочности и устойчивости гидротехнических сооружений и их отдельных элементов, вызванные нарушениями правил эксплуатации, некачественным выполнением строительно-монтажных работ и вследствие ошибок, допущенных при проектировании; 

2.2.4. При угрозе возникновения аварийных ситуаций необходимо организовать усиленный контроль за состоянием возможных зон повышенной опасности, а также иметь постоянную информацию от соответствующих государственных органов об угрозе возникновения стихийных явлений. 

2.2.5. При наличии информации об угрозе возникновения катастрофических явлений предупредительными мерами по предотвращению и ликвидации возможных аварий, а также уменьшению ущерба могут быть: 
-снижение уровня воды в водохранилище; 
-укрепление откосов плотин; 
-устройство дополнительных водосбросных отверстий;
-обеспечение возможности открытия всех водосбросных отверстий; 
 

2.2.6. Во всех случаях, когда возникает угроза разрушения гидротехнических сооружений, необходимо срочное оповещение в установленном порядке всех населенных пунктов, расположенных ниже ГТС, и эвакуация населения из опасной зоны. 
2.3.Эксплуатация гидроузла.

   
 В задачу эксплуатации входят рациональное использование земляной пруда, паводкого водосброса.. Выполнение этой задачи возможно при условии полной сохранности и бесперебойной работы гидротехнических сооружений и их отдельных частей.

           Показателем нормального состояния  гидротехнических  сооружений служат:

отсутствие повреждений   их частей, конструкций и примыкающих к сооружениям подводящих и отводящих каналов, безотказное действие механического оборудования, отсутствие опасной фильтрации через тело пруда и в месте примыкания ее к берегам, а также под сбросным сооружением и в обход его. 

         Для поддержания сооружения в нормативном состоянии необходимо:

- оперативное управление работой сооружений при систематическом надзоре за их состоянием и в проведении профилактических мер по предупреждению повреждений.

- выполнение ремонтных работ по устранению повреждений и конструктивных недостатков сооружений и оборудования.

- проведение исследований и измерений для проверки и оценки работы отдельных элементов сооружений.

2.4.Эксплуатация пруда.

   
2.4.1.Для нормальной и безопасной работы пруда нужно организовать систематический уход за ней. С этой целью назначается ответственное лицо, в функции которого входит ежедневный осмотр состояния пруда и, в случае неисправности, который смог бы организовать требуемый ремонт.

   
2.4.2.При наполнении пруда водой через тело пруда происходит фильтрация воды из верхнего в нижний бьеф. Вода просачивается на низовом откосе, поэтому  необходимо систематически проводить осмотр пруда, в первую очередь низовой откос. Если вода прозрачная, опасности разрушения нет, а если мутная следует принять  срочные меры по предупреждению фильтрации, иначе вследствии суффозии грунта возможен прорыв пруда.   

2.4.3.С наступлением весеннего половодья на плотине должен осуществляться круглосуточное дежурство. Пропуск паводка осуществляется под непосредственным руководством лица, ответственного за работу гидроузла.

  
2.4.4. Обязательно 2 раза в год, перед весенним половодьем и осенью плотина должна быть осмотрена и о ее состоянии должен быть составлен акт.

2.5.Эксплуатация водосброса.

   
2.5.1.За состоянием водосброса должен осуществляться постоянный надзор. Необходимо наблюдать:

-за чистотой решеток;

-за осадками, деформациями, состоянием крепления откосов, примыкающей части земляной пруда;

-за воздействием потока на сооружение (размыв рисбермы и состояние бетона крепления);

-за явлением фильтрации по контуру водосброса и прилегающей части земляной пруда.

   
2.5.2.Для возможности немедленного устранения всякого рода мелких повреждений пруда и для производства мелкого ремонта в легко доступном месте должен находиться достаточный запас строительных материалов и инструментов.

  
 В состав водосбросного сооружения входит: входной оголовок, круглые трубы D=2,43 м, быстроток, гаситель, рисберма и отводящий канал.

  
 3.4.3.Необходимо наблюдать:

-за явлением фильтрации по контуру водосброса и прилегающей части земляной пруда.

   
 3.4.4.Перед пропуском весеннего паводка необходимо обратить внимание на то, чтобы полностью были очищены от снега, льда и посторонних предметов входной оголовок, трубная часть и отводящий канал водосброса. Также необходимо проверить исправность ледозащитного сооружения. При изменении уровня воды зимой и весной необходимо производить  сколку льда от конструкций ледозащиты.

  
3.4.5. В период прохождения половодья, ведется постоянное наблюдение за состоянием сооружения. В ночное время сооружение должно быть обеспечено непрерывным электроосвещением. Обнаруженные при осмотре дефекты должны быть по возможности быстро ликвидированы.

   
3.4.6.
После паводка паводковых вод или прохождения ливневых дождей, за стенками сооружения возможно образование промоин. Обнаруженные промоины должны быть заделаны качественным грунтом с тщательным уплотнением вручную до объемов массы скелета грунта 1, 65 г/см3 или два раза в год ( после пропуска паводков и перед наступлением холодов) производится проверка температурно – осадочных швов и рисбермы.

  
3.4.7. С целью выявления дефектов водосброса необходимо ежегодно после опорожнения пруда производить технический осмотр сооружения, обнаруженные в бетоне трещины необходимо заделать, предварительно убедившись в том, что под ними нет полостей. Обнаруженные полости следует заделать цементным раствором или бетоном.

   
3.4.8.Рекомендуются следующие способы заделки:

- трещины менее 5 мм залить горячим битумом или холодным раствором битума в бензине или керосине;

-очень крупные трещины заполнить бетоном, приготовленном на мелком щебне;

   Замеченные неисправности  в температурно-просадочных швах должны ликвидированы конопаткой просмоленной прядью, в опасных случаях наклеить просмоленную мешковину со стороны засыпки.

3.5.Эксплуатация колесных затворов и подъемника 5В.

3.5.1. Все винтовые и шестеренчатые детали должны быть обильно смазаны солидолом и защищены от коррозии.
3.5.2. В целях предотвращения отрыва резиновых уплотнителей нельзя поднимать затворы с признаками примерзания к направляющим.

  
 Постоянно следить за состоянием сороудерживающих и рыбозадерживающих решеток, своевременно удалять накопившийся мусор.

   
При необходимости выполнения ремонтных работ затворов применять инвентарные шандоры.

   
При подъеме решеток и ремонте затворов применять ручную таль грузоподъемностью 3,2 т.

3.6.Указания по эксплуатации металлоконструкций.

  
3.6.1. Решетки устанавливаются на сооружении для предотвращения ухода рыбы из прудов во время работы сооружения. Решетки очищать граблями вручную.

Монорельс предназначен для перемещения решеток с оголовка к месту их погрузки(или наоборот).

Перед установкой решеток проверить готовность передвижной тали и осмотреть в пределах пазовые конструкции.

Передняя решетка вынимается в 2 приема. Сначала из пазовых направляющих извлекается верхняя секция, фиксируется к перильному ограждению, затем строп перецепляется, решетка вынимается целиком и транспортируется в сложенном виде.

Съемные навесные решетки закрепляются по контуру оголовка крюками-фиксаторами.

Решетка под мостиком закрепляется крючками шарнирно: решетка не снимается, а откидывается и крепится к пешеходному мостику проволокой.

   
На всех стадиях эксплуатации решеток и монорельса выполняется плановый осмотр и планово-предупредительный ремонт.

   
При плановом осмотре проверять целостность решеток подвергать осмотру металлоконструкции не менее чем один раз в год, если это необходимо, то и чаще.

  
3.6.2. Проверку работы подъемников производить периодически, не реже одного раза в месяц.

   Недоступные, при заполненном пруду, трущиеся части подъемников и затворов обильно смазывать жировой смазкой 1- 13.

  
3.6.3. Планово-предупредительный ремонт включает в себя текущий, средний и капитальный ремонты.

   
3.6.4.Время проведения ремонтов совмещать со временем чистки решеток.

  
36.5.Затворы рекомендуется ремонтировать поочередно при опорожненном пруду, в случае необходимости наполнения пруда при снятом затворе перед затвором, в пазы решеток следует установить шандоры.

3.7.Техническая документация необходимая при эксплуатации ГТС

3.7.1.Для организации нормальной эксплуатации и оперативного технологического управления работой ГТС пруда, необходимо обеспечить постоянное хранение в комплектном виде технической, эксплуатационной и исполнительной документации, материалов комиссионных обследований, паспортизации и инспекторского надзора за ГТС.

3.7.2.Подлинники технической (проектной) и исполнительной документации должны храниться в архиве администрации.

3.7.3.Глава обязан своевременно вносить в документацию исправления и дополнения, отражающие произошедшие в процессе эксплуатации изменения и в техническом состоянии сооружений, замены оборудования и т.д.

3.7.4.Постоянному хранению подлежат:

- приказы и распоряжения по    ГТС, указания вышестоящих организаций по вопросам проектирования, строительства эксплуатации, расширения и изменения в работе пруда;

- утверждённый проект по ГТС;

- полный комплект рабочих чертежей по ГТС;

- генеральный план  пруда с нанесенными на нем сооружениями, трубопроводами, с запорной регулирующей арматурой, дорогами, линиями электропередач и т.д.

- акты приемки скрытых работ на ГТС и их отдельных элементах;

- акты приемки в эксплуатацию рабочими и Государственными комиссиями после реконструкции, ремонтов, расширений, изменений назначения пруда;

- акты о завершении капитальных и текущих ремонтов сооружений;

- технический паспорт, инструкция по эксплуатации ГТС пруда;

- производственные и должностные инструкции по обслуживанию сооружений;

- журнал наблюдений за состоянием гидротехнических сооружений;

- журнал наблюдений за уровнями воды.

- журнал распоряжений;

 - инструктажа по технике безопасности;

- материалы ежегодных мероприятий по подготовке сооружений в период весеннего половодья дождевых паводков, зимних условиях;

- акты проведения ремонтно-восстановительных работ;

- годовые технические отчеты по эксплуатации ГТС;

- акты комиссионных обследований и инспекторских проверок сооружений, предписаний инспектирующих организаций и авторского надзора;

3.7.5.Все перечисленные документы должны содержаться в полном объеме, иметь опись и храниться в специально отведенных местах. Выдача этих документов может производиться только с разрешения руководителя службы эксплуатации хозяйства ГТС пруда с отметкой в специальном журнале.

3.7.6.Проектная и техническая документация, материалы натурных наблюдений должны храниться в архиве  не менее 10 лет.

3.8.Указания по антикоррозийной защите металлоконструкций.

   
3.8.1. Антикоррозийная защита металлоконструкций и их частей производится согласно СНиП 11 28-73 у строительный конструкций от коррозии.

  
 3.8.2. Работы по антикоррозийной защите выполнять один раз в шесть лет, при необходимости срок сокращается.

  
3.8. 3. Окраску  металлоконструкций производить эмалью ХВ-785 за 2 раза по грунтовке ХС-010.

3.9.Указания по безопасности.

  
  
 3.9.1. К работе по эксплуатации механического оборудования допускать рабочих не моложе 18 лет, прошедших медицинское освидетельствование и инструктаж по технике безопасности.

   
3.9.2. Все команды во время маневрирования решетками дает одно лицо.

  
 3.9.3. Установка оборудования на настил запрещается.
4.Служба эксплуатации гидротехнических сооружений пруда.
4.1 Состав обслуживающего персонала

Гидротехнические сооружения пруда   находятся на балансе администрации Пушкинского сельского поселения. ГТС закрепляется за главой Пушкинского сельского поселения, который несет ответственность за ее эксплуатацию. Глава поселения должен обеспечивать работоспособное состояние и безаварийную работу ГТС.
 Руководитель  службы эксплуатации гидротехнических сооружений назначается постановлением главы поселения.
Ответственность  за правильной  и безопасной  эксплуатацией решеток и механического оборудования остается за главой Пушкинского сельского поселения.
Для немедленного информирования руководства  об обнаружении нарушений в техническом состоянии и работе сооружений, неисправностей оборудования, представляющих опасность для людей, оборудования или окружающей среды, имеются  сотовая и стационарная связь.

Для информирования местного населения на случай ЧС имеется локальная система оповещения.

Имеется оборудование, материально-технические средства необходимые для нормальной работы эксплуатационного хозяйства.

4.2. Цели и задачи службы эксплуатации ГТС.
Главной целью службы эксплуатации ГТС является обеспечение нормального (безаварийного) режима работы сооружений, поддержание имеющихся сооружений в рабочем состоянии, а также предотвращение возможных аварий.

Основными задачами службы эксплуатации являются:

- обеспечение бесперебойной работы водоподпорных и водопропускных сооружений пруда;

- проведение систематических натурных наблюдений за состоянием гидротехнических сооружений пруда, обработка и анализ полученных данных, систематизация и обобщение материалов наблюдений;

 обеспечение исправного содержания и безаварийной эксплуатации гидротехнических сооружений пруда;

- своевременное выявление повреждений сооружений, определение объемов, сроков и характера необходимых ремонтных работ;

- не допущение увеличения или уменьшения сбросных расходов на ГТС;

- обеспечение природоохранных мероприятий в ходе эксплуатации ГТС пруда; 

- своевременное выполнение аварийных, планово-предупредительных, текущих и капитальных ремонтов собственными силами или с привлечением специализированных организаций.

4.3. Основные права и обязанности руководителя службы эксплуатации ГТС.
Основными задачами руководителя ГТС является обеспечение бесперебойной и эффективной работы гидротехнических сооружений.

В своей деятельности руководитель ГТС руководствуется действующим законодательством, ГОСТами, СанПиНами, «Правилами …», приказами и указаниями администрации поселения, касающихся ГТС, настоящими «Правилами …».

Руководитель ГТС обязан осуществлять техническое руководство выполнением следующих работ, обеспечивающих:

- содержать в исправном состоянии эксплуатируемую ГТС пруда;

- информировать уполномоченные исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации в области водных отношений об авариях и иных чрезвычайных ситуациях на водоёме;

 
- своевременно осуществлять мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на водохранилищах;

 - вести  регулярные наблюдения за прудом и их водоохранными зонами, а также   в установленные сроки представлять результаты учета и регулярных наблюдений в соответствии с требованиями водного законодательства.

- выполнение своевременного контроля за состоянием пруда;

- проведение в соответствии с инструкциями систематических визуальных и периодических инструментальных наблюдений с целью контроля за состоянием ГТС;

- своевременное и качественное оформление материалов (журналов) наблюдений, анализ полученных данных и использование их в работе, принятие решений о необходимости организации специальных дополнительных наблюдений с целью достоверного определения фактического технического состояния ГТС и их отдельных элементов, эффективности работы ГТС пруда, своевременного выявления и предупреждения вредного влияния  в ходе эксплуатации ГТС на окружающую среду.

- руководство и контроль за строительством, реконструкцией и ремонтом ГТС;

- ведение исполнительной документации, паспортов, инструкций;

- разработку и своевременное выполнение мероприятий по пропуску половодий и паводков, подготовку ГТС к работе в зимних условиях;

- проведение необходимых противопожарных мер и мероприятий по охране труда и технике безопасности и др.

Руководитель ГТС обязан принимать участие:

- в подготовке заданий на проведение ремонтов на ГТС;

- в проверке качества и комплектности документации по ГТС;

- в приемке в эксплуатацию ГТС, после ремонтов;

- в расследовании аварий на ГТС, выявлении и анализе их причин, разработке мероприятий по предупреждению аварий  и контролю за их выполнением;

- в организации специальных работ и натурных наблюдений, обеспечивающих своевременное выявление и предупреждение возможного вредного влияния на окружающую среду, возможного возникновения ЧС;

- в разработке и согласовании местных инструкций по эксплуатации ГТС, технических паспортов на ГТС, должностных инструкций для эксплуатационного персонала, инструкций по безопасности труда на ГТС;

- организовывать и принимать участие в комиссионных обследованиях ГТС, контролировать выполнение предписаний инспектирующих органов и своевременно предоставлять им необходимые материалы;

- участвовать в работе по повышению квалификации специалистов и рабочих службы эксплуатации ГТС;

- давать заключения и отзывы на предложения направленные на повышение эффективности и надежности работы ГТС;

Руководитель ГТС имеет право:

- давать указания рабочим хозяйства по вопросам эксплуатации ГТС;

- требовать прекращения эксплуатации сооружений и оборудования работающих по каким-либо причинам в непредусмотренном режиме или находящихся в неисправном состоянии, и при этом отрицательно влияющих на режим работы пруда;

- представительствовать от имени хозяйства по вопросам строительства, эксплуатации и ремонта ГТС в государственных и общественных организациях;

- вносить предложения и рекомендации хозяйству по вопросам совершенствования работы службы эксплуатации ГТС, повышения качества ведения документации и строительных работ, улучшение условий труда и обеспечение техники безопасности на ГТС;

- привлекать по согласованию с руководством для решения сложных вопросов, возникающих при эксплуатации ГТС, представителей инспектирующих организаций или сторонних консультантов;

- участвовать в подборе и назначении специалистов службы эксплуатации;

- участвовать в работе квалификационных комиссий;

- принимать участие в совещаниях, конференциях, семинарах по вопросам эксплуатации, строительства ГТС;

Руководитель ГТС несёт ответственность за качество технических решений по эксплуатации, ремонту ГТС, за эффективность работы и состояние ГТС.

4.4 Должностные инструкции эксплуатационного персонала

Должностные инструкции обслуживающего персонала разрабатываются руководителем эксплуатационного хозяйства ГТС пруда на основании технической документации по ГТС пруда, в соответствии с «Правил …» и др., с учётом местных условий по каждому рабочему месту.

Должностные инструкции должны быть утверждены руководителем эксплуатационного хозяйства и выданы под расписку лицам, для которых знание данной инструкции и сдача поверочных испытаний по ним обязательны.

Должностными инструкциями определяются:

- права, обязанности и ответственность каждого работника службы эксплуатации ГТС пруда;

- порядок обхода и осмотра сооружений;

- сроки и состав натурных наблюдений, способы их производства; 

- порядок ведения технической документации и предоставления рапортов;

- порядок обслуживания сооружений и оборудования в эксплуатационном режиме, а также при возможных нарушениях их нормальной работы;

- меры по предотвращению аварий, а также действия персонала при возникновении и ликвидации ЧС;

- персональная ответственность за выполнение операций, предусмотренных должностной инструкцией;

Производственные и должностные инструкции должны ежегодно пересматриваться с учетом происшедших изменений в составе  и режиме работы сооружений, подключения новых объектов, издания новых нормативных документов и т.д. в том числе, производственных указаний и распоряжений вышестоящих органов по этому вопросу.

Внесение изменений в инструкцию должно подтверждаться подписью руководителя службы эксплуатации гидротехнических сооружений, доводиться до сведения исполнителей.




           





АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ


КАДОШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА


	         РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ





П О С Т А Н О В Л Е Н И Е








от  8 ноября  2019 года                                        № 38-П          


с.Пушкино




















