Выездная проверка в рамках Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора с 8 ноября по 19 ноября 2021 года
  Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия в Рузаевском, Кадошкинском и Инсарском районах в рамках Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора провела выездную плановую  проверку.

   Выездная проверка проведена в отношении:

 деятельности, действий(бездействия)администрации Адашевского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к организациям осуществляющим деятельность, действия(бездействие).
   2)зданий,промещений,территории,оборудования,устройсмтв,предметов,материалов,транспортных средств, других объектов, которыми владеет и (или)пользуется администрация Адашевского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия, к которым требуются обязательные требования(производственные объекты).
   Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с 08 ноября 2021 года по 19 ноября 2021 года.

   При проведение выездной проверки совершены следующие контрольные действия:

1)Осмотр помещений, документов, отбор проб питьевой централизованной холодной воды ,инструментальные исследования, по результатам которых составлены протоколы

   По результатам проверки установлено:
   1)в помещении администрации необходимо провести ремонт стен,потолка, оконных проемов;

   2)отсутствует проект ЗСО(зоны санитарной охраны) артезианской скважины. расположенной по адресу 500 метров южнее дома №75 по улице Мирная;

   3) на  источник водоснабжен6ия отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение на добычу артезианских вод на добычу подземных вод;

   4)отсутствует разработанная программа производственного контроля за условиями труда;

   5)рабочие места сотрудников администрации по освещенности составили от 30 до 190 лк при нормативном значении не менее 300 лк, что не соответствует требованиям.

