Отчет

 о выполнении плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями,  подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории Пушкинского сельского поселения  Кадошкинского муниципального  района за  2023  год


В соответствии с планом мероприятий  утвержденных Распоряжением №6А-Р от 02.03.2023 года по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями,  подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории Пушкинского сельского поселения Кадошкинского  муниципального    района  на  2023 год:

1. 18 марта 2024 года заключен  договор с Филиалом «ЦЛАТИ по РМ» на 2023-2024 г.г с целью лабораторно-производственного контроля качества питьевого снабжения населения;  
2. Размещали  в средствах массовой информации и официальном сайте в сети Интернет сведения  о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием центральных систем холодного водоснабжения;
3.  В 2023 году оформили в собственность водопроводную сеть в  с. Нагаево и с. Сиалеевский Майдан.   

 В течении 2023  года  своевременно устранялись  аварии на изношенных водопроводных сетях;  систематически проводили скашивание травы в охранной зоне артскважин и очистных сооружений; своевременно осуществляли   ремонт  водоразборных колонок.   
