Приложение 1

 Проекты 

Программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в

Адашевском сельском поселении Кадошкинского муниципального района

на 2015 – 2020 годы»

 Проект 1. Повышение энергетической эффективности уличного освещения  Адашевского сельского поселения.

Координаторы проекта:  администрация Адашевского сельского поселения Кадошкинского муниципального района.

Цель: снижение энергопотребления и эксплуатационных затрат.

Задачи проекта: модернизация   светильников с заменой ламп ДРЛ на энергоэффективные натриевые лампы высокого давления ДНаТ.

	№

п/п
	Мероприятия
	Ответствен

ные 
	Сроки испол

нения
	Количество, шт.(единиц)
	Ожидаемые результаты

	
	
	
	
	все

го
	205

год
	206

год
	2017

год
	2018

год 
	2019

год
	2020 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.


	Модернизация уличного освещения, основанная на замене светильников с ртутными лампами и лампами накаливания на более эффективные натриевые
	администрация сельского поселения, муниципальные учреждения
	2015-2020 годы
	
	
	
	
	
	
	
	Снижение потребления электроэнергии, снижение расходов на эксплуатацию осветительных установок, высвобождение дополнительной электрической мощности

	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Адашевское сельское поселение - всего
	Глава сельской администрации, руководители муниципальных учреждений 
	2015-2020годы
	24
	1
	9
	5
	5
	4
	5
	

	
	администрация сельского поселения 
	Глава сельской администрации
	2015-2020
	19
	-
	5
	5
	5
	4
	5
	

	
	учреждения образования
	
	
	3
	-
	3
	-
	-
	-
	-
	

	
	в разрезе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	

	
	МОУ Адашевская ООШ
	Директор Адашевской ООШ
	2015-2020
	3
	-
	3
	-
	-
	-
	-
	

	
	учреждения культуры
	Заведующий МУК ДД и Т
	2015-2020
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	

	
	учреждения здравоохранения 
	Медсестра ФАП 
	2015-2020
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	


Проект 1а. Повышение энергетической эффективности уличного освещения Адашевского сельского поселения

Координаторы проекта:  администрация Адашевского сельского поселения Кадошкинского муниципального района.

Цель: снижение энергопотребления и эксплуатационных затрат.

Задачи проекта: установка автоматов (фотореле) включения/выключения уличного освещения.

	№

п/п
	Мероприятия
	Ответствен

ные 
	Сроки испол

нения
	Количество, шт.(единиц)
	Ожидаемые результаты

	
	
	
	
	все

го
	2015

год
	2016

год
	2017

год
	2018

год 
	2019

год
	2020 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.


	Модернизация уличного освещения, основанная на замене светильников с ртутными лампами и лампами накаливания на более эффективные натриевые
	администрация сельского поселения, муниципальные учреждения
	2015-2020 годы
	
	
	
	
	
	
	
	Снижение потребления электроэнергии, снижение расходов на эксплуатацию осветительных установок, высвобождение дополнительной электрической мощности

	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Адашевское сельское поселение - всего
	Глава сельской администрации, руководители муниципальных учреждений 
	2015-2020 годы
	24
	1
	9
	5
	5
	4
	5
	

	
	администрация сельского поселения 
	Глава сельской администрации
	2015-2020
	19
	-
	5
	5
	5
	4
	5
	

	
	учреждения образования
	
	
	3
	-
	3
	-
	-
	-
	-
	

	
	в разрезе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	

	
	МОУ Адашевская ООШ
	Директор Адашевской ООШ
	2015
	3
	-
	3
	-
	-
	-
	-
	

	
	учреждения культуры
	Заведующий МУК ДД и Т
	2015-2020
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	

	
	учреждения здравоохранения 
	Медсестра ФАП 
	2015-2020
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	


Проект 2.
 Повышение энергетической эффективности внутреннего освещения зданий бюджетных учреждений   и сельского поселения.

Координаторы проекта:    администрация Адашевского сельского поселения.

Цель: снижение энергопотребления и эксплуатационных затрат.

Задачи проекта:  замена ртутьсодержащих ламп на энергосберегающие.

	№

п/п
	Мероприятия
	Ответствен

ные 
	Сроки испол

нения
	Количество, шт.(единиц)
	Ожидаемые результаты

	
	
	
	
	все

го
	2015

год
	2016

год
	2017

год
	2018

год 
	2019

год
	2020 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1


	Модернизация внутреннего освещения, основанная на замене ламп с содержанием ртути и ламп накаливания на более эффективные люминесцентные лампы 


	администрация сельского поселения, муниципальные учреждения.
	2015-2020 годы
	
	
	
	
	
	
	
	Улучшение качества и надежности электроснабжения, снижение потребления топлива, высвобождение дополнительной электрической мощности 

	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Адашевское сельское поселение - всего
	Глава сельской администрации, руководители муниципальных учреждений 
	2015-2020 годы
	259
	63
	58
	53
	48
	37
	-
	

	
	администрация сельского поселения 
	Глава сельской администрации
	2015-2020
	20
	5
	5
	5
	5
	0
	-
	

	
	учреждения образования
	
	
	215
	50
	45
	45
	40
	35
	-
	

	
	в разрезе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	

	
	МОУ Адашевская ООШ
	Директор Адашевской ООШ
	2015-2020
	215
	50
	45
	45
	40
	35
	-
	

	
	учреждения культуры
	Заведующий МУК ДД и Т
	2015-2020
	18
	5
	5
	3
	3
	2
	-
	

	
	учреждения здравоохранения ФАП
	Медсестра ФАП 
	2015-2020
	6
	3
	3
	-
	-
	-
	-
	


Проект 3. Повышение тепловой защиты зданий

Координаторы проекта:   администрация сельского поселения.

Цель: снижение потерь электроэнергии в энергосистеме.

Задачи проекта: повышение тепловой устойчивости зданий

	№

п/п
	Мероприятия
	Ответствен

ные 
	Сроки испол

нения
	Площадь работ,  кв. м.

	
	
	
	
	2015

год
	2016

год
	2017

год
	2018

год
	2019

год
	2020 год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	6
	7
	8
	9
	10
	

	4.а


	Утепление фасадов и кровли
	администрации сельских поселений, муниципальные учреждения.
	2015-2020 годы
	
	
	
	
	
	

	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МОУ Адашевская СОШ 
	Глава сельской администрации
	2015-2020
	
	
	Фасад-1494 м2

Кровля – 2571 м2
	
	
	

	
	Адашевский ФАП 
	
	2015-2020
	
	
	
	Фасад-78 м2

Кровля – 120 м2
	
	

	4 б
	Замена оконных блоков 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	Адашевский ДК
	
	2015-2020
	
	
	
	80   м2
	


Проект 4.  Повышение энергоэффективности за счет замены неэффективных отопительных котлов

Координаторы проекта:   администрация сельского поселения.

Цель: повышение энергоэффективности  за счет замены неэффективных  отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий. 

Задачи проекта: реконструкция котельных с избыточными мощностями 

	№

п/п
	Мероприятия
	Ответствен

ные 
	Сроки испол

нения
	Количество, шт.(единиц)
	Технические характеристики

котлов

	
	
	
	
	все

го
	2015

год
	2016

год
	2017

год
	2018

год 
	2019

год
	2020 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	5


	Реконструкция котельных с избыточной мощностью с использованием нового современного энергоэффективного оборудования с КПД выше 90%
	администрация сельского поселения, муниципальные учреждения.
	2015-2020 годы
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Адашевский Дом культуры 
	Директор
	2015-2020
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	
	Котел марки САР3ЭМ-100 мощностью -100 кВт, С пропускной способностью- 9 м3  /час, с КПД-93%, рыночная стоимость -50 тыс.рублей.


Проект 5. Проведение энергетических обследований

Цель: сбор и обработка данных об использовании энергоресурсов, расчет потенциальной экономии и составление необходимых  мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности.

	Наименование муниципального заказчика 
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	
	кол-во, ед.
	Объем затрат, тыс. руб
	кол-во, ед.
	Объем затрат, тыс. руб.
	кол-во, ед.
	Объем затрат, тыс. руб.
	кол-во, ед.
	Объем затрат, тыс. руб.
	кол-во, ед.
	Объем затрат, тыс. руб.
	кол-во, ед.
	Объем затрат, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Органы местного самоуправления Кадошкинского муниципального района 
	9
	270
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	


Приложение 2

к Программе

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

в Адашевском сельском поселении

Кадошкинского муниципального района

 Республики Мордовия на 2015-2020 годы»

Объемы финансирования программных мероприятий 

Перечень

мероприятий муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Адашевском сельском поселении Кадошкинского муниципального района  Республики Мордовия на 2015-2020 годы» 

по объемам финансирования и годам 

                                                                                                                                                                  тыс.руб. в ценах 2015 года

	№ п.п.
	Наименование программных мероприятий, муниципальных заказчиков и исполнителей
	Объем  финансирования всего,

в т.ч.: 
	Средства, поступившие из федерального бюджета
	Республиканский бюджет Республики Мордовия
	Средства муниципальных бюджетов
	Внебюджетные источники

	
	
	
	
	
	
	Собственные средства
	Привлеченные средства

	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Оформление бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, охранные зоны инженерных сетей 
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Изготовление межевого плана и технического плана
	24,0
	
	23,7
	0,24
	
	

	
	Всего по учреждениям  бюджетной сферы:
	
	
	
	
	
	

	
	2015 г.
	24,0
	
	23,7
	0,24
	
	

	
	2016 г. 
	
	
	
	
	
	

	
	2017 г.
	
	
	
	
	
	

	
	2018 г. 
	
	
	
	
	
	

	
	2019 г.
	
	
	
	
	
	

	
	Итого :
	24,0
	
	23,7
	0,24
	
	


	УЧРЕДИТЕЛИ: Адашевский сельский Совет депутатов Третьего созыва Кадошкинского района Республики Мордовия

	Главный редактор:   Киселев В.И.

	АДРЕС:431910 Республика Мордовия, Кадошкинский район, с. Адашево ул. Ленина  д. № 5 

Тираж  3 экз.

Время подписи в печать: по графику-16-00,  подписано- 16-00.


