Выездная проверка в рамках Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора с 1 июня по 18 июня 2021 года
  Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия в Рузаевском, Кадошкинском и Инсарском районах в рамках Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора провела выездную плановую проверку.

   Выездная проверка проведена в отношении:

   1) деятельности, действий(бездействия) администрации Большеполянского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к организациям осуществляющим деятельность, действия(бездействие).
   2) зданий, помещений, территории, оборудования, устройств, предметов, материалов, других объектов, которыми владеет и (или)пользуется администрация Большеполянского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия, к которым требуются обязательные требования.
   Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с 01 июня 2021 года по 18 июня 2021 года.

   При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные действия:

    Осмотр помещений, документов, отбор проб питьевой централизованной холодной воды, инструментальные исследования, по результатам которых составлены протоколы.
   По результатам проверки установлено:
   1) отсутствует разработанная программа (план) производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;

   2) контейнерные площадки накопления ТКО, с установленными контейнерами, не имеют твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие и ограждение;

   3) отсутствуют проекты ЗСО(зоны санитарной охраны) на водозаборные сооружения, расположенные по адресам: ориентиры: улица Мирная д.11, улица Молодежная д.9, улица Заречная д.11;

   4) отсутствуют санитарно-эпидемиологические заключения на добычу подземных вод из артезианских скважин для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

   5) не проводился производственный контроль качества питьевой воды на микробиологические, химические и радиологические показатели;

