	< 214 * 1 * 4 >
	ПК РИК (вер.1.3.080714) тел./факс (495) 347-33-01
	Ведомость потр.рес.



	

	Стройка:
	ТСЖ "Мой дом" пос. Кадошкино

	

	Объект:
	жилой дом № 19  по ул. Светотехническая в пос. Кадошкино

	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

	  

	на капитальный ремонт кровли жилого дома № 19 по ул. Светотехническая в пос. Кадошкино

	Сметная стоимость:
	969.640
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	2.465
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	204.886
	тыс. руб.


	№ пп
	Код ресурса
	Наименование
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4
	5

	

	
	Затраты труда рабочих-строителей

	

	1.
	З000-1002-0
	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)
	чел.ч
	136.74

	2.
	З000-1002-2
	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)
	чел.ч
	61.026

	3.
	З000-1002-3
	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)
	чел.ч
	24.773

	4.
	З000-1003-0
	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	500.89635

	5.
	З000-1003-8
	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)
	чел.ч
	1 718.4939

	

	
	Затраты труда машинистов

	

	6.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	23.5535

	

	
	Машины и механизмы

	

	7.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.ч
	23.37375

	8.
	Х03-0401
	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)
	маш.ч
	72.218

	9.
	Х03-0403
	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)
	маш.ч
	39.56

	10.
	Х03-0952
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 25 м
	маш.ч
	0.01875

	11.
	Х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	0.161

	12.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.ч
	125.0775

	13.
	Х33-1531
	Пилы дисковые электрические
	маш.ч
	6.495

	14.
	Х34-0101
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт
	маш.ч
	14.9625

	15.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	60.2035

	16.
	Х99-33-0901
	Ножницы электрические
	маш.ч
	126.1675

	

	
	Материальные ресурсы

	

	17.
	С101-0782
	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг
	т
	0.228

	18.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	12

	19.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.118

	20.
	С101-9495
	Профнастил оцинкованный
	м2
	1 098.72

	21.
	С101-9495-015
	Конек плоский
	м
	60

	22.
	С102-0008
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см
	м3
	7.182

	23.
	С102-0010
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см II сорта
	м3
	0.12

	24.
	С102-0049
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм III сорта
	м3
	0.12

	25.
	С102-0061
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта
	м3
	0.2

	26.
	С102-0076
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта
	м3
	0.96

	27.
	С113-8052
	Покрытие огнезащитное ОЗОН -007, для древесины
	кг
	24.288

	28.
	С203-0251
	Створки оконные для жилых зданий пл. 0.3-0.4 м2
	м2
	1

	29.
	С402-0013
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50
	м3
	0.1771

	30.
	С404-0005
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100
	1000 шт.
	0.2814

	31.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.308

	32.
	С600-9051-001
	Подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) пленка типа ЮТАКОН
	м2
	997.6

	33.
	С600-9091-006
	Герметик силиконовый
	л
	6.54

	34.
	С600-9226-001
	Винты самонарезающие 4,5*19 мм
	т
	0.012208

	35.
	С600-9680-004
	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5*25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ
	10 шт.
	878.976

	36.
	С600-9680-005
	Коньковые саморезы оцинкованные 4,8*80 мм
	10 шт.
	57.362

	37.
	С999-9900
	Строительный мусор
	т
	1.636


	Составил:
	Акимов А. В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

